福建卫生职业技术学院

医疗影像存储与教学库系统招标文件

2009．11．2

招标文件目录

一、医疗影像存储与教学库系统建设目的………………………………………………………………3

二、医疗影像存储与教学库系统系统总体要求说明……………………………………………………3

三、投标书拟定须知………………………………………………………………………………….......3

四、医疗影像存储与教学库系统系统需求说明（主要指软件）………………………………………4

  - 系统图像处理部分综合指标……………………………………………………………………4

  - 系统服务器应用软件部分需求…………………………………………………………………4

  - WEB图像工作站软件功能要求………………………………………………………………..7

  - 病例库软件功能要求……………………………………………………………………………11

五、产品报价……………………………………………………………………………………………..14

六、售后服务与技术支持………………………………………………………………………………..15

七、商务条款……………………………………………………………………………………………..15

一、医疗影像存储与教学库系统建设目的

1.提高教学质量

（1）有效应用精密的数字图像处理系统模拟医院工作环境教学，提高教学质量。

（2）共享教学图像与病例库信息，构建快捷及水平高的教学系统。

（3）实现教学图像及病例库信息的长期储存，积累信息及有效应用，为影像教学研究发展做出贡献。

2.突出学校竞争优势

（1）奠定教学数字化信息体系基础，提升学校或影像系教学影响力。

（2）必要时连接互联网，营造可实现远程教学的环境。

（3）提高师生业务水平，进一步提高学校的影响力。

二、医疗影像存储与教学库系统系统总体要求说明

- 以模拟医院实际工作环境，建立一网络版的可供几十名学生同时使用的教学病例检索及其对调阅的图像进行后处理。

- 整个医疗影像存储与教学库系统（包括图像存储与后处理，病例库的报告及管理）必须完全基于WEB架构，以方便日后维护及远程教学。

- 医疗影像存储与教学库系统要求完全遵循目前国际通用的DICOM3.0标准，整个系统具有高安全性、高可靠性、较高的兼容性和可持续扩展性。

- 对于旨在阅读及诊疗的图像查询而言，应以最大容量的 CR图像为准，对存储影像3秒以内即可查询。

- 安装医疗影像存储与教学库系统之后，提供对应用人员和本校管理人员的应用培训和详细的技术维护培训。

- 医疗影像存储与教学库系统应确保充分的经济性。

三、投标书的拟定须知

1. 标书应对本院提出的技术参数进行简单扼要地叙述。

2. 对于提出的项目，如果无法答复，或者不符合，则留空。

3. 对于本院提出的项目，表达不可含糊，否则会被处理为‘不可’。

4. 企业有其他内容说明的，在标书结尾以附注方式给出，不可插入在此标书中间。

5. 对于并不是项目所包括部分，但由标投企业希望向本校推荐的系统，可以记在追加内容中。

6. 报价单应详细拟定，以便本院进行认定。

7. 包括报价单的所有提案价格，必须以‘人民币’为单位。

8. 提供的报价单里应包括构建系统结束为止所需的一切费用。

9. 为本标书所需的一切费用，均由投标企业承担。

10.今后的开发项目应做出今后开发标记，并明确指出开发时限。

11.投标书必须使用A4用纸。

12.拟定投标书时应标记每个单位(价格、数量等)的最小单位。

13.投标书不可有虚假，如果在签订合同之后被发现虚假事实，或者无法满足标书内容，则承担索赔责任。

14.所投出的投标书及相关资料均不退回。

四、医疗影像存储与教学库系统软件技术要求

1．系统图像处理部分综合指标：

附：（1）为方便参数编写，图像处理部分以下简称为PACS；

（2）请各投标厂家认真填写，投标时对打★部分将给予现场演示及说明。

| 序号 | 级别 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗影像存储与处理系统产品要求 |  |  |  |
| 1 | ★ | 整个图像处理系统基于WEB架构，学生调阅的图像通过WEB方式从服务器调取，并在WEB工作站上进行图像后处理。 |  |
| 2 | ★ | 能在WEB工作站上进行图像后处理及三维图像处理 |  |
| 3 | ★ | 福建省1500床位以上的大型医院PACS实施案例（点数至少在50个以上，附合同）。 |  |
| 标准遵循 |  |  |  |
| 4 |  | 产品要全面支持DICOM3.0标准 |  |
| 5 | ★ | 与图像处理相关的该公司PACS产品须符合IHE流程，提供IHE测试证明成绩 |  |

2．医疗影像存储与教学库系统服务器软件要求

| 序号 | 重要级别 | 功能类 | 详细技术参数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 支持所有DICOM影像调阅及处理 | CT |  |  |
|  |  |  | MR |  |  |
|  |  |  | CR |  |  |
|  |  |  | DR |  |  |
|  |  |  | DSA |  |  |
|  |  |  | RF |  |  |
|  |  |  | 其他所有影像设备 |  |  |
| 2.1 |  | 相关功能 | WORKLIST SCP功能（让设备直接查询、调用已登记好的病人信息，避免重复输入）。 Modality Performed Procedure Step (MPPS) 功能（让设备通知 HIS/RIS/PACS 一个检查的进行状态） |  |  |
| 2.2 | ★ |  | DICOM Q/R SCU/SCP |  |  |
| 2.3 |  |  | DICOM Storage |  |  |
| 2.4 |  |  | 支持DICOM存储承诺服务Storage Commitment SCU/SCP，确保影像资料传送的正确性与完整性 |  |  |
| 2.5 |  |  | 支持DICOM传送与接收 |  |  |
| 2.6 | ★ |  | 支持将DICOM设备的影像直接传输、归档到服务器 |  |  |
| 2.7 |  |  | 支持CT、MR、CR、DR、RF、MG、DF、SC、DSA、NM、PET、US、ES等所有医疗影像设备 |  |  |
| 2.8 |  |  | 支持DICOM RAW DATA、DICOM Part 10、DICOM JPEG-Lossless、DICOM JPEG-Lossy、BMP、JPG等影像类型 |  |  |
| 2.9 |  |  | 可根据用户的需求，设置存储设备的影像删除策略。在删除影像前需要确认影像已经备份。影像删除恢复功能 |  |  |
| 2.10 |  |  | 数据合法性校验 |  |  |
| 2.11 |  |  | 支持纠正病人的相关信息 |  |  |
| 2.12 |  |  | 同一病人影像归并 |  |  |
| 2.13 | ★ |  | PACS，3D软件支持WEB并发调阅 |  |  |
| 2.14 |  |  | 支持多层存储与管理 |  |  |
| 2.15 |  |  | 原始数据备份功能 |  |  |
| 2.16 |  |  | 支持多种压缩格式存储 |  |  |
| 2.17 |  |  | 支持用户自定义比例进行影像压缩 |  |  |
| 2.19 |  |  | 如何纠正患者相关信息 | 影像服务器 |  |
|  |  |  |  | 数据库服务器 |  |
| 3.1 |  | 安全性 | 根据用户类别或组类别赋予使用权限 |  |  |
| 3.2 |  |  | 系统所有用户由系统管理员统一创建，并根据该用户在业务流程中担任的角色设置用户权限。 |  |  |
| 3.3 |  |  | 每个用户必须使用各自的ID和密码登录、访问系统。 |  |  |
| 3.4 |  |  | 技术中心对PACS系统进行远程管理和远程维护。 |  |  |
| 3.5 |  |  | 支持系统对于影像/存储/数据库/备份服务器以及客户终端的中央监控。 |  |  |
| 3.6 |  |  | 用户登录系统后，对用户登录/离开，有安全便利的身份验证措施，影响操作、数据更改都会被系统保留，以LOG的方式记录在数据库中并备份。 |  |  |
| 3.7 |  |  | 记录系统中所有硬件及软件的所有错误、修复及升级的记录。 |  |  |
| 3.8 |  |  | 影像服务器故障时，诊断和临床应用完全不受影响，诊断工作站可以从影像设备直接获取影像。 |  |  |
| 3.9 |  |  | 数据库服务器故障时，确保用户仍可以从影像获取服务器取得影像。 |  |  |
| 3.10 |  |  | 存储设备故障时，影像获取服务器仍可从影像设备获取影像。 |  |  |
| 3.11 |  |  | 影像异地镜像功能 |  |  |
| 3.12 |  |  | 支持服务器群集 |  |  |
| 4 |  | 数据库 系统 | SQL SERVER |  |  |
|  | ★ |  | ORACLE |  |  |
| 5 |  | 操作系统 | WINDOWS SERVER |  |  |
|  |  |  | UNIX |  |  |
| 6 |  | 服务器 | PC Server |  |  |
|  |  |  | 小型机 |  |  |

3．医疗影像存储与教学库系统WEB图像工作站软件功能要求

| 序号 | 重要级别 |  | 功能类 |  | 详细技术参数 |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查询条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | 多种病人编号 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | 病人姓名 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | 性别、年龄 |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  | 检查号 |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  | 诊断医师 |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  |  | 申请科室 |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |  | 设备类型 |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |  | 检查部位 |  |  |  |  |
| 1.10 |  |  |  |  | 申请医师 |  |  |  |  |
| 1.11 |  |  |  |  | 操作医师 |  |  |  |  |
| 1.12 |  |  |  |  | 报告医师 |  |  |  |  |
| 1.13 |  |  |  |  | 审核医师 |  |  |  |  |
| 1.14 |  |  |  |  | 诊断结论 |  |  |  |  |
| 1.15 |  |  |  |  | 显示检查状态 |  |  |  |  |
| 1.16 |  |  |  |  | 显示报告状态 |  |  |  |  |
| 1.17 |  |  |  |  | 显示审核状态 |  |  |  |  |
| 1.18 |  |  |  |  | 用户可配置查询条件 |  |  |  |  |
| 2 | 图像处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | 支持图像无级缩放 |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | 图像旋转、翻转 |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  | 图像移动漫游 |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  | 图像黑白翻转 |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  | 伪彩 |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  |  | 放大镜 |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  |  |  | 图像复制 |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  |  |  | 右键窗宽、窗位调节 |  |  |  |  |
| 2.9 |  |  |  |  | ROI自动窗宽、窗位调节；预设窗宽、窗位；非线性窗宽/窗位调节 |  |  |  |  |
| 3.0 | 测量、标注处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | 长度测量 |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | 角度测量 |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  | 周长测量 |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  | 任意形状面积测量 |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  | 区域测量（区域平均值、总和、最大、最小、均方差等） |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  |  | 文字标注（中、英文） |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  |  |  | 箭头标注 |  |  |  |  |
| 3.8 |  |  |  |  | 文字带箭头标注 |  |  |  |  |
| 3.9 |  |  |  |  | 手划区域标注 |  |  |  |  |
| 3.10 |  |  |  |  | 手划区域带文字标注 |  |  |  |  |
| 3.11 |  |  |  |  | 可以移动、编辑和删除标注 |  |  |  |  |
| 3.12 | ★ |  |  |  | 心胸比测量 |  |  |  |  |
| 3.13 |  |  |  |  | 测量结果、注释文字随图像保存、复制、粘贴、导出（不对原始图像数据作改动） |  |  |  |  |
| 3.14 | ★ |  |  |  | 一键恢复原始图像功能 |  |  |  |  |
| 4 |  | 图像显示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  | 同一窗口内不同时段、不同检查、多个序列和多个病人图像对比。 |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  | 恢复原始图像功能 |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  | MR和CT图像定位线显示 |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  | 图像多定位线显示 |  |  |  |
| 4.5 |  | ★ |  |  |  | 同一窗口内多序列图像多定位线交叉引用 |  |  |  |
| 4.6 |  | ★ |  |  |  | 多序列图像在同一窗口内显示 |  |  |  |
| 4.7 |  |  |  |  |  | 同一窗口内同一检查的多序列图像同步滚动对比 |  |  |  |
| 4.8 |  |  |  |  |  | 同一窗口内不同检查的多序列图像同步滚动对比 |  |  |  |
| 4.9 |  |  |  |  |  | 同一窗口内不同病人多序列图像同步滚动对比 |  |  |  |
| 4.10 |  |  |  |  |  | 鼠标滚动显示图像 |  |  |  |
| 4.11 |  |  |  |  |  | 显示DICOM文件头信息 |  |  |  |
| 4.12 |  |  |  |  |  | 影像动态播放显示，动态图像导出（AVI格式） |  |  |  |
| 4.13 |  | ★ |  |  |  | 单帧调节影像播放速度，支持播放过程中动态调整 |  |  |  |
| 4.14 |  |  |  |  |  | 关键图像标记和显示 |  |  |  |
| 4.15 |  |  |  |  |  | 支持多屏设置显示 |  |  |  |
| 4.16 |  |  |  |  |  | 序列拆分功能 |  |  |  |
| 5 |  | 图像输出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  | 普通打印纸 |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  | 激光相机（DICOM PRINT SCP） |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  | 格式转换 | JPEG |  |  |
| 5.4 |  |  |  |  |  |  | BMP |  |  |
| 5.5 |  |  |  |  |  |  | TIF |  |  |
| 5.6 |  |  |  |  |  | 同一个病人不同检查影像可拼图打印 |  |  |  |
| 5.7 |  |  |  |  |  | 不同病人的相同/不同检查影像可以拼图打印 |  |  |  |
| 5.8 |  |  |  |  |  | 注释、测量、遮盖后图像打印、导出，打印、导出图象时检查信息可单项或多项选择显示/隐藏 |  |  |  |
| 5.9 |  |  |  |  |  | 可一次性将多幅图像转换为JPG,BMP等格式 |  |  |  |
| 6 |  | DICOM支持 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  | 非DICOM图像转换为DICOM格式 |  |  |  |
| 6.2 |  |  |  |  |  | DICOM光盘刻录（包含DICOM DIR） |  |  |  |
| 6.3 |  |  |  |  |  | DICOM光盘图像读取 （通过DICOM DIR方式） |  |  |  |
| 6.4 |  |  |  |  |  | DICOM打印 |  |  |  |
| 6.5 |  | ★ |  |  |  | DICOM查询检索 （Q/R SCU/SCP） |  |  |  |
| 6.6 |  |  |  |  |  | DICOM传送与接收 |  |  |  |
| 6.7 |  |  |  |  |  | DICOM存储 |  |  |  |
| 6.8 |  |  |  |  |  | DICOM刻录普通PC机预览功能（并可同时在刻录光盘中附加医院介绍、病人其他相关资料） |  |  |  |
| 7 |  | 菜单结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  |  |  | 图像导入功能（将光盘内的DICOM图像或硬盘中其他图像导入到工作站中） |  |  |  |
| 7.2 |  |  |  |  |  | 选择检查记录时自动调出相关历史检查记录 |  |  |  |
| 7.3 |  |  |  |  |  | 图像布局功能：使图像的各个系列独立显示在窗口的功能 |  |  |  |
| 7.4 |  |  |  |  |  | 对于过去同一检查可将过去图像和最近图像进行比较的功能 |  |  |  |
| 7.5 |  |  |  |  |  | 预设窗宽、窗位功能 |  |  |  |
| 7.6 |  |  |  |  |  | 工作表清单中能看到系列号和影像 |  |  |  |
| 8 |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  |  |  |  | 全脊柱合并 |  |  |  |
| 8.2 |  |  |  |  |  | 检查/序列/图像类别的滚动显示 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |  |  | 支持语音诊断，临床科室语音回放 |  |  |  |
| 8.4 |  |  |  |  |  | 内置图文报告功能 |  |  |  |
| 8.5 |  |  |  |  |  | DSA血管减影 |  |  |  |
| 8.6 |  | ★ |  |  |  | 整合3D功能 |  |  |  |
| 8.7 |  | ★ |  |  |  | 语音记录功能 |  |  |  |
| 8.8 |  |  |  |  |  | 中文操作界面 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | ★ |  |  |  | 美国FDA认证 |  |  |  |
| 9.2 |  |  |  |  |  | 能与PACS整合 |  |  |  |
| 9.3 |  | ★ |  |  |  | MPR各面图像同时联动调节功能 |  |  |  |
| 9.4 |  |  |  |  |  | 3D VOLUME |  |  |  |
| 9.5 |  |  |  |  |  | 虚拟内窥镜 |  |  |  |
| 9.6 |  |  |  |  |  | MIP |  |  |  |
| 9.7 |  | ★ |  |  |  | 图像层厚重建功能，以方便未来大容量数据图像浏览时提高软阅片速度 |  |  |  |
| 9.8 |  | ★ |  |  |  | CT脑血管减影 |  |  |  |

4．病例库管理软件功能要求

| 序号 | 重要级别 | 功能类 | 详细技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 兼容放射科内所有影像检查的信息录入、查询管理 |  |
| 1.2 | ★ |  | 完全基于WEB管理病例库查询及报告浏览 |  |
| 1.3 | ★ |  | 可通过WEB报告管理系统调取WEB影像 |  |
| 1.4 |  |  | 支持设备维修管理功能 |  |
| 1.5 | ★ |  | 支持公告管理功能 |  |
| 2 | 登记系统 |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 支持检查预约/取消 |  |
| 2.2 |  |  | 预置各种检查的检查项目，并可预制各种检查参数和使用胶片数量，实现检查信息的快速输入 |  |
| 2.3 |  |  | 支持由HIS系统直接预约，获取门急诊和病区电子申请单 |  |
| 2.4 |  |  | 支持由HIS系统直接登记 |  |
| 2.5 |  |  | 支持检查的确认、取消和改变 |  |
| 2.6 |  |  | 英文姓名（拼音）自动输入 |  |
| 2.7 |  |  | 扫描检查申请单并调阅 |  |
| 2.8 |  |  | 显示和查询病人检查状态 |  |
| 2.9 |  |  | 取片管理 |  |
| 2.10 |  |  | 支持多个检查项目同时登记 |  |
| 2.11 |  |  | 支持全键盘操作，所有登记过程无需鼠标操作，加快登记流程 |  |
| 2.12 |  |  | 支持登记过程中特殊要求和差错的特殊信息输入。 |  |
| 2.13 |  |  | 支持扫描胶片患者的信息和报告导入、存储并与其RIS信息匹配。 |  |
| 3 | 检查信息系统 |  |  |  |
| 3.1 |  |  | 要求中文操作界面及帮助系统 |  |
| 3.2 |  |  | 支持检查医生身份确认、工作状态显示等相关信息输入 |  |
| 3.3 |  |  | 支持检查信息显示，检查过程备注，患者信息修补，确保影像信息与患者信息的一致性 |  |
| 3.4 |  |  | 支持检查医生工作情况和工作量统计 |  |
| 3.5 |  |  | 支持检查影像显示、质量评估、相关信息输入和统计 |  |
| 4 | 报告系统 |  |  |  |
| 4.1 |  |  | 报告任务自动刷新，支持任务优先级 |  |
| 4.2 |  |  | 可以浏览电子申请单和已拍摄申请单 |  |
| 4.3 |  |  | 报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告） |  |
| 4.4 |  |  | 历史、多部位、多检查报告和影像的浏览与对比 |  |
| 4.5 |  |  | 常用词汇管理，支持报告模板管理 |  |
| 4.6 |  |  | 报告模版功能。有常见疾病的模版，模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换。 |  |
| 4.7 |  |  | 报告内容模板分级管理（检查大部位/详细检查部位/内容模板） |  |
| 4.8 |  |  | 通过为诊断报告设置关键词，可以按关键词分类检索诊断报告 |  |
| 4.9 |  |  | 报告书写/审核权限分为三级：报告/审核/审核后修改权限。报告打印或审核后，可以修改并留痕迹。 |  |
| 4.10 |  |  | 诊断报告分类、组合、模糊检索功能 |  |
| 4.11 |  |  | 支持单个/批量报告书写、审核、打印，无缝集成临床科室常用测量软件 |  |
| 4.12 |  |  | 支持诊断结论查询，并可将查询结果导出到EXCEL作进一步统计打印 |  |
| 4.13 |  |  | 支持技术质控管理功能 |  |
| 5 | 查询统计 |  |  |  |
| 5.1 |  |  | 支持多种索引方式快速检索病人基本信息/检查基本信息 |  |
| 5.2 |  |  | 特殊疾病的统计和查询 |  |
| 5.3 |  |  | 阳性率统计 |  |
| 5.4 |  |  | 支持将检查信息导出到Excel |  |
| 5.5 |  |  | 登记员工作量、质量统计，检查技师工作量、质量统计 |  |
| 5.6 |  |  | 设备利用率统计（根据时间和检查机房统计） |  |
| 5.7 |  |  | 检查项目明细统计 |  |
| 5.8 |  |  | 申请科室明细统计 |  |
| 5.9 |  |  | 报告医生、审核医生工作量统计 |  |
| 5.10 |  |  | 支持科室收入统计，包括总收入统计和分项统计 |  |
| 5.11 |  |  | 统计报表打印 |  |
| 6 | 安全性 |  |  |  |
| 6.1 |  |  | 按用户类别或者组类别赋予使用权限 |  |
| 6.2 |  |  | 系统的所有用户由系统管理员统一创建，并根据该用户在业务流程中担任的角色设置用户权限，还可根据用户需求设置初始密码。可按用户或者组类别赋予使用权限，支持对于个别用户或者用户组，分配使用或者变更系统资源及数据的使用控制功能。 |  |
| 6.3 |  |  | 每个用户必须使用各自的ID和密码登录系统，访问系统中的数据。 |  |
| 6.4 |  |  | 用户登录系统后，对用户登录/离开，影响操作、数据更改都会被系统保留，以LOG的方式记录在数据库中并备份。 |  |

五、产品报价

医疗影像存储与教学库系统报价表

| 产品名称 | 技术要求 | 报 价 |
| --- | --- | --- |
| 医疗影像存储与教学库系统 (PACS系统) 壹套 | 1．根据实际教学需求，调取DICOM图像WEB浏览诊断工作站共计24套 2．在WEB浏览工作站上进行三维后处理重建，功能参见标书要求。 3．图像WEB SERVER一套 4．报告管理WEB SERVER一套 5.其他详见标书要求 |  |
| 产品报价含：必须包含培训费、保修期后的年保修费用和单次维护费用。 |  |  |

公司名称(公章):

投标日期:    年   月  日

六、售后服务与技术支持

1．教育计划

（1）提供从签订合同时至运营定位阶段，按阶段类别、用户类别、运营商类别、教育阶段及实施的计划。

（2）提供对分阶段的教育课程及内容的计划书。

2．系统保证

保证是从结束验收之后由本院开始教学上使用系统之后起开始生效，保证期限为一年。

3．维修方案及支持系统

（1）提供有关PACS系统运营及维修的适当方案。

（2）对于提案的系统，应具有24小时远程管理或者故障支持系统，并叙述有关组织结构及

支持体系。

（3）按各部分类别提供对于系统发生故障时的对策及恢复方案。

4．系统安全对策

（1）提供包括物力、人力、技术事项的全体系统的安全体系。

（2）叙述今后与Telemedicine等除本校之外进行信息交换时的安全计划。

七、商务条款

- 投标时间及地址：电话另行通知。

- 投标报价：以人民币为单位，报价中必须包含保修期后的年保修费用和单次维护费用。

- 合同签订与保质期

（1）为提高效率，投标结束后立即签订合同。

（2）保质期为设备验收合格后1年。

（3）每年保质期内故障率不得超过14天，如达不到要求，每超过一天，质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

（4）投标企业在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

- 交货：

（1）交货期：合同签订1个月内。

（2）交货地点：福建卫生职业技术学院。

- 付款方式

考虑到PACS系统的不断扩展和延伸性，付款将按项目的进展情况，分期付款。验收合格后首付总合同款项的80％，20%余款1年后付清。

- 售后服务

（1）在设备整个使用期内，投标企业应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达用户现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。维修过程中所需零配件投标企业在接到通知后最长不超过7天必须送达用户现场。

（2）投标企业应在投标文件中详细说明其服务计划及收费标准。

（3）提供软件免费升级服务。

- 随机资料：

中文用户使用手册2份，详细技术说明书（包括服务器）1份，PACS的DICOM遵从性声明一份。

- 培训

（1）投标企业应对用户的维修人员提供一周的培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码。

（2）投标企业应对用户的操作人员提供一周的操作培训，并使其能熟练应用系统。

（3）上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标企业应在投标文件中详细说明。

（4）旨在提供更好地其他方式培训。

- 安装调试

（1）安装地点：福建卫生职业技术学院内

（2）安装完成时间：接到用户通知后2个月内完成安装和调试，如在规定的时间内由于投标企业的原因不能完成安装和调试，投标企业应承担由此给用户造成的损失。

（3）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

（4）安装过程中发生的费用由投标企业负责。

（5）投标企业应在投标文件中提供其安装调试过程中学校需配合的内容。

10．验收

（1）投标企业应提供设备的有效检验文件，经用户认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。用户对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，投标企业必须更换相关零部件。并且赔偿由此给用户造成的损失。

（2）验收费用由投标企业负担。

11．评标标准

本项目以最低评标价法进行评标。