- 附件2                                         报价一览表

| 序号 | 询价项目名称 | 询价项目主要技术参数 | 投标品牌 | 投标型号 | 投标主要技术参数 | 技术参数响应（正偏离、无偏离、负偏离） | 数量 | 采购控制价（元） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络全球眼200万（含电源） | 红外夜视照射距离150米：200万像素、视频压缩H.265/H.264；3D数字降噪；自动ICR彩转黑；镜头焦距4.7mm-94mm;网络协议：IPV4/ IPV6 HTTP等 |  |  |  |  | 4个 | 7140 |  |
| 2 | 网络彩色红外摄像机（枪机） | 红外30米；200万像素、视频压缩H.265/H.264；3D数字降噪；ICR红外滤片式；压缩码率32Kbps-8Mbps;帧率50HZ：25fbs;通讯接口：1个RJ4510M/100M自适应以太网；防护等级：IP67 |  |  |  |  | 2个 | 610 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 12V/2A |  |  |  |  | 2个 | 50 |  |
| 4 | 摄像机支架 | 壁挂式、室内室外通用；铝合金材料 |  |  |  |  | 2个 | 70 |  |
| 5 | 交换机 | 8口，8个10/100M自适应；即插即用 |  |  |  |  | 2个 | 158 |  |
| 6 | 壁装球机支架 | 球机配套金属支架 |  |  |  |  | 4个 | 436 |  |
| 7 | 液晶显示器 | 19英寸，TN面板；最佳分辨率1440*900；宽屏 亮度200cd/m2;支持VGA输入 |  |  |  |  | 2个 | 1998 |  |
| 8 | 8路网络数字高清硬盘录像机 | 支持视频输入8路；录像分辨率：1080P/UXGA/720P/VGA录像：手动/定时/移动侦测等 硬盘接口类型：1个SATA 网络协议：IP v6 UPnP(即查即用）NTP（网络校时等））支持HDMI/VGA同源输出；支持200万高清视频预览、存储、回放等；1个语音输入RCA接口；1个语音输出RCA接口；2个USB接口；1个LAN口 |  |  |  |  | 2个 | 536 |  |
| 9 | 监控专用硬盘 | 容量：4T 缓存64M 接口：SATA；转速：5900rpm |  |  |  |  | 2个 | 1696 |  |
| 10 | 立杆 | 3.5米，立在东南门人行道外草坪上、装全球眼监控车辆进出 |  |  |  |  | 1个 | 680 |  |
| 11 | 安装施工调试含辅材 | 含挖草坪30米、破水泥路及恢复20米、翻开地砖埋管铺设管线并恢复、搭脚手架、施工布线满足监控系统所需的辅料配件等 |  |  |  |  | 1批 | 5800 |  |
|  | 售后服务及其他要求 | 1.交付地点：福建卫生职业技术学院 2.交付时间：中标后 7天内交货安装完毕 3.提供的货物必须符合国家相关安全、环保标准、行业标准； 4.保修期一年，在保修期内，主要部件免费更换，其它部件按商品保修规定期限内免费更换。 5.产品在使用中发生故障，中标人在接到采购单位通知后2小时内响应，24小时内派工程师到达现场。质保期后承诺对故障维修只收取零配件费。 6.售后服务：按国家三包政策和厂家标准执行。 7.验收要求：按原厂家包装及询价内容及要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 19174 |  |

备注：《报价一览表》填写须知

1.《报价一览表》每一页均需加盖单位盖章。

2.《报价一览表》的报价为最终报价，不允许二次报价或对报价进行修改，询价项目中非设备类的可不填写品牌及型号。

3.《报价一览表》中各项报价不得高于采购控制价，报价高于采购控制价的均视为无效投标，技术参数及售后服务响应负偏离的视为无效投标。